**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***МНН*** | ***Ед. измерения*** | ***Характеристика*** | ***Кол-во*** | ***Цена*** | ***Сумма*** | ***Срок поставки*** | ***Место поставки*** |
| ***1*** | Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ--3 | штука | Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургических и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготовляются из нержавеющей стали. | 1 | 6000,00 | 6000 | *По заявке с момента заключения договора* | *СКО, с.Тимирязево, ул. Горького, 75* |
| ***2*** | Облучатель бактериц.ОБНП 1\*30-01(двухламп.)настенно-потолочный | штука | Воздействие ультрафиолетовых ламп весьма губительно для: вирусов микроорганизмов и различных бактерий, которые находятся в воздухе. Облучатели бактерицидные квалифицируются на такие виды потолочные, настенные, напольные и настольные. Следует отметить, что при обработке бактерицидное воздействие распространяется на все присутствующие в помещении предметы.  Мощность потребления, не более 100 Вт Дроссель запуска ​Электромагнитный ​Напряжение питания ​220±22 вольт Способ размещения подвесной ([настенно - потолочный](http://medservis.tomas.kz/faq/#222)) ​Длина облучателя 95 см Производительность (для БЭ=95%) 225 м3/ч для ламп TUV, 184 м3/ч для кварцевых ламп ​Рекомендуемый объём помещения (для БЭ=95%) 112 м3 (за 30 минут работы) [Рекомендуемая площадь помещения](http://medservis.tomas.kz/faq/#199) (для БЭ=95%) до 40 м2 (высота 2,8 м) [Бактерицидная эффективность](http://medservis.tomas.kz/faq/#770) [95% по золотистому стафилококку](http://medservis.tomas.kz/articles/7373-zolotistyy-stafilokokk/) Габариты 950 х 110 х 80 мм Провод 3х0,5 многожильный в ПВХ изоляции, 3 метра Вилка L-образная с выключателем или выключатель на проводе Вес, не более 2 кг | 1 | 11500,00 | 11500 | *По заявке с момента заключения договора* | *СКО, с.Тимирязево, ул. Горького, 75* |
| ***3*** | Портативный прибор для измерения уровня глюкозы,холестерина,триглицеридов крови multi Care in | штука | Диапазон измерений Электроды глюкозы - от 10 до600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л).  Холестерин – от 130до 400 мг/дл (3,3 – 10,2ммоль/л).  Триглицериды – от 50до 500 мг/дл (0,56 – 5,6ммоль/л).  АМПЕРОМЕТРИЯ с использованием ЭЛЕКТРОДНЫХ полосок multiCare-in для определения содержания глюкозы  Рефлектометрия с использованием полосок multiCare-in для определения содержания холестерина и триглицеридов | 2 | 29835 | 59670 | *По заявке с момента заключения договора* | *СКО, с.Тимирязево, ул. Горького, 75* |
| ***4*** | Натрий лимоннокислый трехзамещенный «чда» | кг | Изготовление экстемпоральных растворов в аптечных условиях по требованиям | 1 | 5100 | 5100 | *По заявке с момента заключения договора* | *СКО, с.Тимирязево, ул. Горького, 75* |
| ***5*** | Уксусная кислота «хч» лед. | кг | Изготовление экстемпоральных растворов в аптечных условиях по | 1 | 3500 | 3500 | *По заявке с момента заключения договора* | *СКО, с.Тимирязево, ул. Горького, 75* |
| ***6*** | Тест-полоски для определения глюкозы №50 multi Care in GLC ELECTRODES | штука | предназначены **для** **определения** уровня концентрации **глюкозы** в крови с помощью экспресс-анализатора. Комплектация: **50** **тест**-**полосок** в одной упаковке и код-чип | 5 | 6444 | 32220 | *По заявке с момента заключения договора* | *СКО, с.Тимирязево, ул. Горького, 75* |
| ***7*** | Тест-полоски для определения уровня холестерина 25 multi Care-in Cholesterol | *штука* | **Тест** **для** **определения** общего **холестерина.** В упаковке **25** **тест**-**полосок** | 5 | 11625 | 58125 | *По заявке с момента заключения договора* | *СКО, с.Тимирязево, ул. Горького, 75* |